## Wind Data
Time (Hour-Ending) | Date | ERCOT.LOAD | ERCOT.WIND.GEN | Total Wind Installed, MW | Wind Output, % of Load | Wind Output, % of Installed | Wind 1-hr MW change | Wind 1-hr % change
2025-03-08 | 2025-03-08 | 45229.2874 | 20884.1393 | 39618 | 46.1739 | 52.7138 | 2644.2606 | 14.4971
2025-03-08 01:00 | 2025-03-08 | 43594.4712 | 22647.6142 | 39618 | 51.9507 | 57.165 | 1763.4749 | 8.4441
2025-03-08 02:00 | 2025-03-08 | 42725.2196 | 22676.4864 | 39618 | 53.0752 | 57.2378 | 28.8722 | 0.12748
2025-03-08 03:00 | 2025-03-08 | 41645.8611 | 22412.7938 | 39618 | 53.8176 | 56.5722 | -263.6925 | -1.1628
2025-03-08 04:00 | 2025-03-08 | 40761.1599 | 21725.5812 | 39618 | 53.2997 | 54.8377 | -687.2127 | -3.0662
2025-03-08 05:00 | 2025-03-08 | 40517.2112 | 21037.8359 | 39618 | 51.9232 | 53.1017 | -687.7453 | -3.1656
2025-03-08 06:00 | 2025-03-08 | 41085.5737 | 21134.4864 | 39618 | 51.4402 | 53.3457 | 96.6505 | 0.45941
2025-03-08 07:00 | 2025-03-08 | 42120.8964 | 21162.006 | 39618 | 50.2411 | 53.4151 | 27.5197 | 0.13021
2025-03-08 08:00 | 2025-03-08 | 43160.9204 | 20502.7159 | 39618 | 47.503 | 51.751 | -659.2901 | -3.1154
2025-03-08 09:00 | 2025-03-08 | 45830.2979 | 19838.64 | 39618 | 43.2872 | 50.0748 | -664.0759 | -3.239
2025-03-08 10:00 | 2025-03-08 | 47432.0676 | 17947.2123 | 39618 | 37.8377 | 45.3007 | -1891.4276 | -9.5341
2025-03-08 11:00 | 2025-03-08 | 48893.2489 | 16380.6995 | 39618 | 33.503 | 41.3466 | -1566.5128 | -8.7284
2025-03-08 12:00 | 2025-03-08 | 50114.2192 | 15369.8785 | 39618 | 30.6697 | 38.7952 | -1010.821 | -6.1708
2025-03-08 13:00 | 2025-03-08 | 51597.772 | 14628.2491 | 39618 | 28.3505 | 36.9232 | -741.6293 | -4.8252
2025-03-08 14:00 | 2025-03-08 | 51964.0763 | 14747.1115 | 39618 | 28.3794 | 37.2233 | 118.8624 | 0.81255
2025-03-08 15:00 | 2025-03-08 | 52518.6422 | 13926.0878 | 39618 | 26.5165 | 35.1509 | -821.0237 | -5.5674
2025-03-08 16:00 | 2025-03-08 | 53197.1402 | 14523.2389 | 39618 | 27.3008 | 36.6582 | 597.1511 | 4.288
2025-03-08 17:00 | 2025-03-08 | 53057.1107 | 16404.71 | 39618 | 30.919 | 41.4072 | 1881.4711 | 12.9549
2025-03-08 18:00 | 2025-03-08 | 52393.8619 | 19082.5422 | 39618 | 36.4213 | 48.1663 | 2677.8322 | 16.3236
2025-03-08 19:00 | 2025-03-08 | 51870.08 | 19619.9588 | 39618 | 37.8252 | 49.5228 | 537.4166 | 2.8163
2025-03-08 20:00 | 2025-03-08 | 51927.5868 | 20026.3879 | 39618 | 38.566 | 50.5487 | 406.4291 | 2.0715
2025-03-08 21:00 | 2025-03-08 | 50208.1602 | 19621.1561 | 39618 | 39.0796 | 49.5259 | -405.2318 | -2.0235
2025-03-08 22:00 | 2025-03-08 | 48926.1804 | 19011.8211 | 39618 | 38.8582 | 47.9878 | -609.335 | -3.1055
2025-03-08 23:00 | 2025-03-08 | 47234.7429 | 18741.62 | 39618 | 39.6776 | 47.3058 | -270.2011 | -1.4212
2025-03-09 | 2025-03-09 | 45509.3284 | 17875.5623 | 39618 | 39.2789 | 45.1198 | -866.0577 | -4.621
2025-03-09 01:00 | 2025-03-09 | 43489.6143 | 16794.9737 | 39618 | 38.6184 | 42.3923 | -1080.5886 | -6.0451
2025-03-09 03:00 | 2025-03-09 | 42634.6045 | 15673.9251 | 39618 | 36.7634 | 39.5626 | -1121.0486 | -6.6749
2025-03-09 04:00 | 2025-03-09 | 42789.7558 | 16100.883 | 39618 | 37.6279 | 40.6403 | 426.9579 | 2.724
2025-03-09 05:00 | 2025-03-09 | 42908.7702 | 16530.004 | 39618 | 38.5236 | 41.7235 | 429.121 | 2.6652
2025-03-09 06:00 | 2025-03-09 | 42685.9578 | 16004.5669 | 39618 | 37.4938 | 40.3972 | -525.4371 | -3.1787
2025-03-09 07:00 | 2025-03-09 | 43435.4044 | 14762.4745 | 39618 | 33.9872 | 37.262 | -1242.0925 | -7.7609
2025-03-09 08:00 | 2025-03-09 | 44848.4749 | 13482.2082 | 39618 | 30.0617 | 34.0305 | -1280.2663 | -8.6724
2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 | 45834.8239 | 13474.9668 | 39618 | 29.399 | 34.0122 | -7.2413 | -0.05371
2025-03-09 10:00 | 2025-03-09 | 47645.5194 | 12841.5681 | 39618 | 26.9523 | 32.4135 | -633.3987 | -4.7006
2025-03-09 11:00 | 2025-03-09 | 48627.9549 | 12247.4276 | 39618 | 25.186 | 30.9138 | -594.1405 | -4.6267
2025-03-09 12:00 | 2025-03-09 | 49135.9075 | 12429.2064 | 39618 | 25.2956 | 31.3726 | 181.7787 | 1.4842
2025-03-09 13:00 | 2025-03-09 | 49127.8155 | 12457.4092 | 39618 | 25.3571 | 31.4438 | 28.2029 | 0.22691
2025-03-09 14:00 | 2025-03-09 | 49489.2893 | 12304.4574 | 39618 | 24.8629 | 31.0577 | -152.9518 | -1.2278
2025-03-09 15:00 | 2025-03-09 | 48672.5669 | 12358.6263 | 39618 | 25.3914 | 31.1945 | 54.1689 | 0.44024
2025-03-09 16:00 | 2025-03-09 | 47464.9921 | 12256.1644 | 39618 | 25.8215 | 30.9358 | -102.4619 | -0.82907
2025-03-09 17:00 | 2025-03-09 | 46432.5107 | 11679.7871 | 39618 | 25.1543 | 29.481 | -576.3772 | -4.7028
2025-03-09 18:00 | 2025-03-09 | 46471.3809 | 10591.28 | 39618 | 22.791 | 26.7335 | -1088.5071 | -9.3196
2025-03-09 19:00 | 2025-03-09 | 46846.0248 | 9324.5541 | 39618 | 19.9047 | 23.5362 | -1266.7259 | -11.9601
2025-03-09 20:00 | 2025-03-09 | 47863.7978 | 7159.4033 | 39618 | 14.9579 | 18.0711 | -2165.1508 | -23.2199
2025-03-09 21:00 | 2025-03-09 | 48576.6139 | 4820.2121 | 39618 | 9.9229 | 12.1667 | -2339.1912 | -32.673
2025-03-09 22:00 | 2025-03-09 | 48257.2703 | 4272.4286 | 39618 | 8.8534 | 10.7841 | -547.7835 | -11.3643
2025-03-09 23:00 | 2025-03-09 | 46964.4593 | 4247.5926 | 39618 | 9.0443 | 10.7214 | -24.836 | -0.58131
2025-03-10 | 2025-03-10 | 45009.6511 | 4609.9505 | 39618 | 10.2421 | 11.636 | 362.358 | 8.5309
2025-03-10 01:00 | 2025-03-10 | 43737.9751 | 4906.5676 | 39618 | 11.2181 | 12.3847 | 296.6171 | 6.4343
2025-03-10 02:00 | 2025-03-10 | 43477.9971 | 4814.1082 | 39618 | 11.0725 | 12.1513 | -92.4595 | -1.8844
2025-03-10 03:00 | 2025-03-10 | 43612.9692 | 5382.9386 | 39618 | 12.3425 | 13.5871 | 568.8304 | 11.8159
2025-03-10 04:00 | 2025-03-10 | 44703.0348 | 6597.9681 | 39618 | 14.7596 | 16.654 | 1215.0295 | 22.5719
2025-03-10 05:00 | 2025-03-10 | 45265.9483 | 7727.2425 | 39618 | 17.0708 | 19.5044 | 1129.2743 | 17.1155
2025-03-10 06:00 | 2025-03-10 | 47283.6016 | 7972.9337 | 39618 | 16.8619 | 20.1245 | 245.6912 | 3.1795
2025-03-10 07:00 | 2025-03-10 | 50014.7392 | 7845.4456 | 39618 | 15.6863 | 19.8027 | -127.4881 | -1.599
2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 | 52382.0388 | 8045.4077 | 39618 | 15.3591 | 20.3075 | 199.9621 | 2.5488
2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 | 52152.3831 | 7973.6438 | 39618 | 15.2891 | 20.1263 | -71.7639 | -0.89199
2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 | 52112.8338 | 6689.7793 | 39618 | 12.8371 | 16.8857 | -1283.8645 | -16.1014
2025-03-10 11:00 | 2025-03-10 | 49939.5094 | 4191.7947 | 39618 | 8.3937 | 10.5805 | -2497.9846 | -37.3403
2025-03-10 12:00 | 2025-03-10 | 48333.7968 | 4543.0487 | 39618 | 9.3993 | 11.4671 | 351.2539 | 8.3796
2025-03-10 13:00 | 2025-03-10 | 47548.699 | 5569.2214 | 39618 | 11.7127 | 14.0573 | 1026.1727 | 22.5878
2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 | 47912.7594 | 6685.3766 | 39618 | 13.9532 | 16.8746 | 1116.1553 | 20.0415
2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 | 48288.9916 | 7884.5762 | 39618 | 16.3279 | 19.9015 | 1199.1995 | 17.9377
2025-03-10 16:00 | 2025-03-10 | 48251.3323 | 9014.4885 | 39618 | 18.6824 | 22.7535 | 1129.9123 | 14.3307
2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 | 48337.6508 | 10001.4347 | 39618 | 20.6908 | 25.2447 | 986.9463 | 10.9484
2025-03-10 18:00 | 2025-03-10 | 48553.532 | 10650.859 | 39618 | 21.9363 | 26.8839 | 649.4242 | 6.4933
2025-03-10 19:00 | 2025-03-10 | 48849.7305 | 11359.3324 | 39618 | 23.2536 | 28.6721 | 708.4734 | 6.6518
2025-03-10 20:00 | 2025-03-10 | 48009.3695 | 11932.377 | 39618 | 24.8543 | 30.1186 | 573.0447 | 5.0447
2025-03-10 21:00 | 2025-03-10 | 48231.094 | 16346.8691 | 39618 | 33.8928 | 41.2612 | 4414.4921 | 36.9959
2025-03-10 22:00 | 2025-03-10 | 47426.8908 | 20514.413 | 39618 | 43.2548 | 51.7805 | 4167.5439 | 25.4944
2025-03-10 23:00 | 2025-03-10 | 45823.3813 | 23672.4653 | 39618 | 51.6602 | 59.7518 | 3158.0523 | 15.3943
2025-11-01 | 2025-11-01 | 43536.3567 | 23313.298 | 40612 | 53.549 | 57.4049 | -151.7475 | -0.6467
2025-11-01 01:00 | 2025-11-01 | 42019.3444 | 23052.3089 | 40612 | 54.8612 | 56.7623 | -260.9891 | -1.1195
2025-11-01 02:00 | 2025-11-01 | 41784.2068 | 22376.5109 | 40612 | 53.5526 | 55.0983 | -675.798 | -2.9316
2025-11-01 03:00 | 2025-11-01 | 40955.2099 | 21332.3149 | 40612 | 52.0869 | 52.5271 | -1044.196 | -4.6665
2025-11-01 04:00 | 2025-11-01 | 40146.8854 | 19631.5208 | 40612 | 48.8992 | 48.3392 | -1700.7942 | -7.9729
2025-11-01 05:00 | 2025-11-01 | 40168.0815 | 16147.3149 | 40612 | 40.1994 | 39.76 | -3484.2059 | -17.748
2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 | 40484.836 | 14332.5769 | 40612 | 35.4023 | 35.2915 | -1814.738 | -11.2386
2025-11-01 07:00 | 2025-11-01 | 41160.6933 | 13695.5365 | 40612 | 33.2733 | 33.7229 | -637.0404 | -4.4447
2025-11-01 08:00 | 2025-11-01 | 42365.7785 | 14486.6966 | 40612 | 34.1943 | 35.671 | 791.1601 | 5.7768
2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 | 43946.6003 | 14182.9114 | 40612 | 32.2731 | 34.923 | -303.7852 | -2.097
2025-11-01 10:00 | 2025-11-01 | 46516.8313 | 12131.6407 | 40612 | 26.0801 | 29.8721 | -2051.2707 | -14.463
2025-11-01 11:00 | 2025-11-01 | 48197.7751 | 11360.1422 | 40612 | 23.5698 | 27.9724 | -771.4984 | -6.3594
2025-11-01 12:00 | 2025-11-01 | 49226.351 | 11659.6936 | 40612 | 23.6859 | 28.71 | 299.5514 | 2.6369
2025-11-01 13:00 | 2025-11-01 | 49988.4753 | 11289.2209 | 40612 | 22.5836 | 27.7977 | -370.4727 | -3.1774
2025-11-01 14:00 | 2025-11-01 | 49575.89 | 9845.3618 | 40612 | 19.8592 | 24.2425 | -1443.8591 | -12.7897
2025-11-01 15:00 | 2025-11-01 | 49421.1219 | 8240.2319 | 40612 | 16.6735 | 20.2901 | -1605.1299 | -16.3034
2025-11-01 16:00 | 2025-11-01 | 49967.4768 | 7563.7421 | 40612 | 15.1373 | 18.6244 | -676.4898 | -8.2096
2025-11-01 17:00 | 2025-11-01 | 50216.1433 | 7383.4376 | 40612 | 14.7033 | 18.1804 | -180.3045 | -2.3838
2025-11-01 18:00 | 2025-11-01 | 49073.4947 | 7330.6641 | 40612 | 14.9381 | 18.0505 | -52.7735 | -0.71476
2025-11-01 19:00 | 2025-11-01 | 48615.9443 | 6795.5 | 40612 | 13.9779 | 16.7327 | -535.1642 | -7.3004
2025-11-01 20:00 | 2025-11-01 | 47601.7809 | 6089.9366 | 40612 | 12.7935 | 14.9954 | -705.5634 | -10.3828
2025-11-01 21:00 | 2025-11-01 | 46314.5882 | 6009.8651 | 40612 | 12.9762 | 14.7982 | -80.0715 | -1.3148
2025-11-01 22:00 | 2025-11-01 | 45892.4796 | 7278.3044 | 40612 | 15.8595 | 17.9216 | 1268.4392 | 21.106
2025-11-01 23:00 | 2025-11-01 | 44917.3041 | 7804.7836 | 40612 | 17.3759 | 19.2179 | 526.4792 | 7.2335
2025-11-02 | 2025-11-02 | 43508.216 | 8564.6049 | 40612 | 19.685 | 21.0889 | 759.8213 | 9.7353
2025-11-02 01:00 | 2025-11-02 | 42862.3094 | 9134.9987 | 40612 | 21.3124 | 22.4933 | 570.3939 | 6.6599
2025-11-02 01:00 | 2025-11-02 | 42182.7135 | 9859.2507 | 40612 | 23.3727 | 24.2767 | 724.252 | 7.9283
2025-11-02 02:00 | 2025-11-02 | 40784.6599 | 10345.5254 | 40612 | 25.3662 | 25.4741 | 486.2747 | 4.9322
2025-11-02 03:00 | 2025-11-02 | 39977.2138 | 9989.9465 | 40612 | 24.9891 | 24.5985 | -355.579 | -3.437
2025-11-02 04:00 | 2025-11-02 | 39721.3025 | 9403.0611 | 40612 | 23.6726 | 23.1534 | -586.8854 | -5.8748
2025-11-02 05:00 | 2025-11-02 | 39541.5342 | 9372.2889 | 40612 | 23.7024 | 23.0776 | -30.7723 | -0.32726
2025-11-02 06:00 | 2025-11-02 | 40264.2711 | 9664.3579 | 40612 | 24.0023 | 23.7968 | 292.0691 | 3.1163
2025-11-02 07:00 | 2025-11-02 | 41135.8589 | 10290.6139 | 40612 | 25.0162 | 25.3389 | 626.2559 | 6.4801
2025-11-02 08:00 | 2025-11-02 | 42421.8583 | 11030.3853 | 40612 | 26.0017 | 27.1604 | 739.7714 | 7.1888
2025-11-02 09:00 | 2025-11-02 | 46111.4365 | 9528.9311 | 40612 | 20.665 | 23.4633 | -1501.4542 | -13.612
2025-11-02 10:00 | 2025-11-02 | 47897.9006 | 8473.441 | 40612 | 17.6906 | 20.8644 | -1055.4901 | -11.0767
2025-11-02 11:00 | 2025-11-02 | 46954.1001 | 9709.2492 | 40612 | 20.6782 | 23.9073 | 1235.8083 | 14.5845
2025-11-02 12:00 | 2025-11-02 | 46524.7705 | 9572.1025 | 40612 | 20.5742 | 23.5696 | -137.1467 | -1.4125
2025-11-02 13:00 | 2025-11-02 | 47292.2291 | 9272.1248 | 40612 | 19.606 | 22.831 | -299.9777 | -3.1339
2025-11-02 14:00 | 2025-11-02 | 47341.1831 | 8986.5064 | 40612 | 18.9824 | 22.1277 | -285.6184 | -3.0804
2025-11-02 15:00 | 2025-11-02 | 47953.975 | 8847.4988 | 40612 | 18.45 | 21.7854 | -139.0076 | -1.5468
2025-11-02 16:00 | 2025-11-02 | 48821.7616 | 8687.2752 | 40612 | 17.7939 | 21.3909 | -160.2236 | -1.8109
2025-11-02 17:00 | 2025-11-02 | 48996.5276 | 9555.3646 | 40612 | 19.5021 | 23.5284 | 868.0894 | 9.9927
2025-11-02 18:00 | 2025-11-02 | 48467.7544 | 9855.8755 | 40612 | 20.3349 | 24.2684 | 300.5108 | 3.1449
2025-11-02 19:00 | 2025-11-02 | 49527.4069 | 14819.8838 | 40612 | 29.9226 | 36.4914 | 4964.0084 | 50.366
2025-11-02 20:00 | 2025-11-02 | 49322.1735 | 20000.6469 | 40612 | 40.551 | 49.2481 | 5180.763 | 34.9582
2025-11-02 21:00 | 2025-11-02 | 48742.1253 | 23084.9258 | 40612 | 47.3613 | 56.8426 | 3084.2789 | 15.4209
2025-11-02 22:00 | 2025-11-02 | 47213.6128 | 23701.9723 | 40612 | 50.2016 | 58.362 | 617.0466 | 2.6729
2025-11-02 23:00 | 2025-11-02 | 45132.7145 | 23553.3771 | 40612 | 52.1869 | 57.9961 | -148.5952 | -0.62693
2025-11-03 | 2025-11-03 | 43168.0416 | 23281.4264 | 40612 | 53.9321 | 57.3265 | -271.9507 | -1.1546
2025-11-03 01:00 | 2025-11-03 | 42065.0986 | 23287.4219 | 40612 | 55.3604 | 57.3412 | 5.9956 | 0.025753
2025-11-03 02:00 | 2025-11-03 | 41612.4085 | 23159.4376 | 40612 | 55.6551 | 57.0261 | -127.9843 | -0.54959
2025-11-03 03:00 | 2025-11-03 | 40973.4248 | 22350.1981 | 40612 | 54.548 | 55.0335 | -809.2395 | -3.4942
2025-11-03 04:00 | 2025-11-03 | 40730.8018 | 21716.5404 | 40612 | 53.3172 | 53.4732 | -633.6577 | -2.8351
2025-11-03 05:00 | 2025-11-03 | 41081.6257 | 20336.6801 | 40612 | 49.5031 | 50.0755 | -1379.8603 | -6.354
2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 | 43056.4318 | 18664.4714 | 40612 | 43.3489 | 45.958 | -1672.2087 | -8.2226
2025-11-03 07:00 | 2025-11-03 | 46002.22 | 17820.2285 | 40612 | 38.7378 | 43.8792 | -844.2428 | -4.5233
2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 | 47808.5395 | 17570.4455 | 40612 | 36.7517 | 43.2642 | -249.783 | -1.4017
2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 | 51583.9072 | 13969.0092 | 40612 | 27.0802 | 34.3963 | -3601.4363 | -20.4971
2025-11-03 10:00 | 2025-11-03 | 50884.5105 | 11343.826 | 40612 | 22.2933 | 27.9322 | -2625.1831 | -18.7929
2025-11-03 11:00 | 2025-11-03 | 49187.1795 | 9951.1226 | 40612 | 20.2311 | 24.5029 | -1392.7034 | -12.2772
2025-11-03 12:00 | 2025-11-03 | 48914.3895 | 7679.9625 | 40612 | 15.7008 | 18.9106 | -2271.1601 | -22.8232
2025-11-03 13:00 | 2025-11-03 | 49359.2875 | 6874.0579 | 40612 | 13.9266 | 16.9262 | -805.9046 | -10.4936
2025-11-03 14:00 | 2025-11-03 | 50410.8601 | 7453.9684 | 40612 | 14.7864 | 18.3541 | 579.9105 | 8.4362
2025-11-03 15:00 | 2025-11-03 | 51887.8039 | 8910.5044 | 40612 | 17.1726 | 21.9406 | 1456.5361 | 19.5404
2025-11-03 16:00 | 2025-11-03 | 52680.7196 | 10797.9283 | 40612 | 20.4969 | 26.588 | 1887.4239 | 21.182
2025-11-03 17:00 | 2025-11-03 | 52765.578 | 12347.617 | 40612 | 23.4009 | 30.4039 | 1549.6887 | 14.3517
2025-11-03 18:00 | 2025-11-03 | 52014.2281 | 13767.295 | 40612 | 26.4683 | 33.8996 | 1419.678 | 11.4976
2025-11-03 19:00 | 2025-11-03 | 52711.874 | 18747.1811 | 40612 | 35.5654 | 46.1617 | 4979.8861 | 36.1719
2025-11-03 20:00 | 2025-11-03 | 51651.7451 | 23375.7797 | 40612 | 45.2565 | 57.5588 | 4628.5985 | 24.6896
2025-11-03 21:00 | 2025-11-03 | 50398.5368 | 24492.3437 | 40612 | 48.5973 | 60.3081 | 1116.564 | 4.7766
2025-11-03 22:00 | 2025-11-03 | 48661.5733 | 24035.7443 | 40612 | 49.3937 | 59.1838 | -456.5994 | -1.8643
2025-11-03 23:00 | 2025-11-03 | 46414.4774 | 23958.4404 | 40612 | 51.6185 | 58.9935 | -77.3039 | -0.32162

## Solar Data
Time (Hour-Ending) | Date | ERCOT.LOAD | ERCOT.PVGR.GEN | Total Solar Installed, MW | Solar Output, % of Load | Solar Output, % of Installed | Solar 1-hr MW change | Solar 1-hr % change | Daytime Hour | Ramping Daytime Hour
2025-03-08 | 2025-03-08 | 45229.2874 | 0.15767 | 30021 | 0.0003486 | 0.0005252 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-08 01:00 | 2025-03-08 | 43594.4712 | 0.15918 | 30021 | 0.00036514 | 0.00053024 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-08 02:00 | 2025-03-08 | 42725.2196 | 0.29944 | 30021 | 0.00070084 | 0.00099742 | 0.1 | 62.821 | FALSE | FALSE
2025-03-08 03:00 | 2025-03-08 | 41645.8611 | 0.58863 | 30021 | 0.0014134 | 0.0019607 | 0.3 | 100.1887 | FALSE | FALSE
2025-03-08 04:00 | 2025-03-08 | 40761.1599 | 0.89989 | 30021 | 0.0022077 | 0.0029975 | 0.3 | 50.9658 | FALSE | FALSE
2025-03-08 05:00 | 2025-03-08 | 40517.2112 | 0.64794 | 30021 | 0.0015992 | 0.0021583 | -0.3 | -33.3374 | FALSE | FALSE
2025-03-08 06:00 | 2025-03-08 | 41085.5737 | 0.70301 | 30021 | 0.0017111 | 0.0023417 | 0.1 | 15.4334 | FALSE | FALSE
2025-03-08 07:00 | 2025-03-08 | 42120.8964 | 2.6548 | 30021 | 0.0063028 | 0.0088432 | 2 | 284.4904 | FALSE | FALSE
2025-03-08 08:00 | 2025-03-08 | 43160.9204 | 909.7293 | 30021 | 2.1078 | 3.0303 | 907.1 | 34168.1613 | TRUE | TRUE
2025-03-08 09:00 | 2025-03-08 | 45830.2979 | 5130.8904 | 30021 | 11.1954 | 17.091 | 4221.2 | 464.0061 | TRUE | TRUE
2025-03-08 10:00 | 2025-03-08 | 47432.0676 | 8823.4072 | 30021 | 18.6022 | 29.3908 | 3692.5 | 71.9661 | TRUE | TRUE
2025-03-08 11:00 | 2025-03-08 | 48893.2489 | 11512.3468 | 30021 | 23.5459 | 38.3476 | 2688.9 | 30.4746 | TRUE | TRUE
2025-03-08 12:00 | 2025-03-08 | 50114.2192 | 12848.1943 | 30021 | 25.6378 | 42.7974 | 1335.8 | 11.6032 | TRUE | TRUE
2025-03-08 13:00 | 2025-03-08 | 51597.772 | 12726.6711 | 30021 | 24.6652 | 42.3926 | -121.5 | -0.94566 | TRUE | TRUE
2025-03-08 14:00 | 2025-03-08 | 51964.0763 | 12408.4578 | 30021 | 23.8789 | 41.3326 | -318.2 | -2.5003 | TRUE | TRUE
2025-03-08 15:00 | 2025-03-08 | 52518.6422 | 11712.8946 | 30021 | 22.3024 | 39.0157 | -695.6 | -5.6059 | TRUE | TRUE
2025-03-08 16:00 | 2025-03-08 | 53197.1402 | 10832.8665 | 30021 | 20.3636 | 36.0843 | -880 | -7.5131 | TRUE | TRUE
2025-03-08 17:00 | 2025-03-08 | 53057.1107 | 9190.2507 | 30021 | 17.3214 | 30.6127 | -1642.6 | -15.1631 | TRUE | TRUE
2025-03-08 18:00 | 2025-03-08 | 52393.8619 | 4885.0255 | 30021 | 9.3237 | 16.272 | -4305.2 | -46.8453 | TRUE | TRUE
2025-03-08 19:00 | 2025-03-08 | 51870.08 | 567.6774 | 30021 | 1.0944 | 1.8909 | -4317.3 | -88.3782 | TRUE | TRUE
2025-03-08 20:00 | 2025-03-08 | 51927.5868 | 0.17669 | 30021 | 0.00034026 | 0.00058855 | -567.5 | -99.9687 | FALSE | TRUE
2025-03-08 21:00 | 2025-03-08 | 50208.1602 | 0.28098 | 30021 | 0.00055964 | 0.00093596 | 0.1 | 56.5971 | FALSE | FALSE
2025-03-08 22:00 | 2025-03-08 | 48926.1804 | 0.33732 | 30021 | 0.00068944 | 0.0011236 | 0.1 | 35.5893 | FALSE | FALSE
2025-03-08 23:00 | 2025-03-08 | 47234.7429 | 0.39826 | 30021 | 0.00084315 | 0.0013266 | 0.1 | 29.6457 | FALSE | FALSE
2025-03-09 | 2025-03-09 | 45509.3284 | 0.42463 | 30021 | 0.00093306 | 0.0014144 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-09 01:00 | 2025-03-09 | 43489.6143 | 0.52186 | 30021 | 0.0012 | 0.0017383 | 0.1 | 23.55 | FALSE | FALSE
2025-03-09 03:00 | 2025-03-09 | 42634.6045 | 0.54165 | 30021 | 0.0012705 | 0.0018043 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-09 04:00 | 2025-03-09 | 42789.7558 | 0.48615 | 30021 | 0.0011361 | 0.0016194 | -0.1 | -18.462 | FALSE | FALSE
2025-03-09 05:00 | 2025-03-09 | 42908.7702 | 0.49222 | 30021 | 0.0011471 | 0.0016396 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-09 06:00 | 2025-03-09 | 42685.9578 | 0.49582 | 30021 | 0.0011615 | 0.0016516 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-09 07:00 | 2025-03-09 | 43435.4044 | 0.48923 | 30021 | 0.0011263 | 0.0016296 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-09 08:00 | 2025-03-09 | 44848.4749 | 4.762 | 30021 | 0.010618 | 0.015862 | 4.3 | 878.9244 | FALSE | FALSE
2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 | 45834.8239 | 1670.3791 | 30021 | 3.6443 | 5.564 | 1665.6 | 34976.7805 | TRUE | TRUE
2025-03-09 10:00 | 2025-03-09 | 47645.5194 | 8884.0504 | 30021 | 18.6461 | 29.5928 | 7213.7 | 431.86 | TRUE | TRUE
2025-03-09 11:00 | 2025-03-09 | 48627.9549 | 12598.8685 | 30021 | 25.9087 | 41.9669 | 3714.8 | 41.8143 | TRUE | TRUE
2025-03-09 12:00 | 2025-03-09 | 49135.9075 | 14845.33 | 30021 | 30.2128 | 49.4498 | 2246.5 | 17.831 | TRUE | TRUE
2025-03-09 13:00 | 2025-03-09 | 49127.8155 | 16659.3944 | 30021 | 33.9103 | 55.4925 | 1814.1 | 12.22 | TRUE | TRUE
2025-03-09 14:00 | 2025-03-09 | 49489.2893 | 18393.9836 | 30021 | 37.1676 | 61.2704 | 1734.6 | 10.4121 | TRUE | TRUE
2025-03-09 15:00 | 2025-03-09 | 48672.5669 | 17912.0279 | 30021 | 36.8011 | 59.665 | -482 | -2.6204 | TRUE | TRUE
2025-03-09 16:00 | 2025-03-09 | 47464.9921 | 17037.6625 | 30021 | 35.8952 | 56.7525 | -874.4 | -4.8816 | TRUE | TRUE
2025-03-09 17:00 | 2025-03-09 | 46432.5107 | 15686.7753 | 30021 | 33.784 | 52.2527 | -1350.9 | -7.9289 | TRUE | TRUE
2025-03-09 18:00 | 2025-03-09 | 46471.3809 | 14196.8265 | 30021 | 30.5496 | 47.2897 | -1489.9 | -9.4978 | TRUE | TRUE
2025-03-09 19:00 | 2025-03-09 | 46846.0248 | 10458.5589 | 30021 | 22.3254 | 34.8375 | -3738.3 | -26.3319 | TRUE | TRUE
2025-03-09 20:00 | 2025-03-09 | 47863.7978 | 1331.2274 | 30021 | 2.7813 | 4.4343 | -9127.3 | -87.2711 | TRUE | TRUE
2025-03-09 21:00 | 2025-03-09 | 48576.6139 | 8.5063 | 30021 | 0.017511 | 0.028335 | -1322.7 | -99.3594 | TRUE | TRUE
2025-03-09 22:00 | 2025-03-09 | 48257.2703 | 0.33591 | 30021 | 0.00069609 | 0.0011189 | -8.2 | -96.3989 | FALSE | TRUE
2025-03-09 23:00 | 2025-03-09 | 46964.4593 | 0.34823 | 30021 | 0.00074149 | 0.00116 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 | 2025-03-10 | 45009.6511 | 0.35433 | 30021 | 0.00078722 | 0.0011803 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 01:00 | 2025-03-10 | 43737.9751 | 0.41954 | 30021 | 0.00095921 | 0.0013975 | 0.1 | 28.2225 | FALSE | FALSE
2025-03-10 02:00 | 2025-03-10 | 43477.9971 | 0.49909 | 30021 | 0.0011479 | 0.0016625 | 0.1 | 23.8357 | FALSE | FALSE
2025-03-10 03:00 | 2025-03-10 | 43612.9692 | 0.51711 | 30021 | 0.0011857 | 0.0017225 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 04:00 | 2025-03-10 | 44703.0348 | 0.4968 | 30021 | 0.0011113 | 0.0016548 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 05:00 | 2025-03-10 | 45265.9483 | 0.45401 | 30021 | 0.001003 | 0.0015123 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 06:00 | 2025-03-10 | 47283.6016 | 0.42788 | 30021 | 0.00090492 | 0.0014253 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 07:00 | 2025-03-10 | 50014.7392 | 0.37328 | 30021 | 0.00074634 | 0.0012434 | -0.1 | -23.371 | FALSE | FALSE
2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 | 52382.0388 | 73.5094 | 30021 | 0.14033 | 0.24486 | 73.1 | 19583.0532 | TRUE | TRUE
2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 | 52152.3831 | 6452.0306 | 30021 | 12.3715 | 21.4917 | 6378.5 | 8677.1235 | TRUE | TRUE
2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 | 52112.8338 | 21031.6952 | 30021 | 40.358 | 70.0566 | 14579.7 | 225.9707 | TRUE | TRUE
2025-03-10 11:00 | 2025-03-10 | 49939.5094 | 24741.5183 | 30021 | 49.543 | 82.414 | 3709.8 | 17.6391 | TRUE | TRUE
2025-03-10 12:00 | 2025-03-10 | 48333.7968 | 24944.8308 | 30021 | 51.6095 | 83.0913 | 203.3 | 0.8217 | TRUE | TRUE
2025-03-10 13:00 | 2025-03-10 | 47548.699 | 24689.2294 | 30021 | 51.9241 | 82.2399 | -255.6 | -1.0247 | TRUE | TRUE
2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 | 47912.7594 | 24456.3375 | 30021 | 51.0435 | 81.4641 | -232.9 | -0.94333 | TRUE | TRUE
2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 | 48288.9916 | 24143.2215 | 30021 | 49.9974 | 80.4211 | -313.1 | -1.2802 | TRUE | TRUE
2025-03-10 16:00 | 2025-03-10 | 48251.3323 | 23322.9259 | 30021 | 48.3363 | 77.6887 | -820.3 | -3.3976 | TRUE | TRUE
2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 | 48337.6508 | 22577.268 | 30021 | 46.7074 | 75.2049 | -745.7 | -3.1973 | TRUE | TRUE
2025-03-10 18:00 | 2025-03-10 | 48553.532 | 21937.4019 | 30021 | 45.1819 | 73.0735 | -639.9 | -2.8343 | TRUE | TRUE
2025-03-10 19:00 | 2025-03-10 | 48849.7305 | 13349.292 | 30021 | 27.3273 | 44.4665 | -8588.1 | -39.1482 | TRUE | TRUE
2025-03-10 20:00 | 2025-03-10 | 48009.3695 | 1579.372 | 30021 | 3.2897 | 5.2609 | -11769.9 | -88.1687 | TRUE | TRUE
2025-03-10 21:00 | 2025-03-10 | 48231.094 | 0.2509 | 30021 | 0.00052019 | 0.00083573 | -1579.1 | -99.9828 | FALSE | TRUE
2025-03-10 22:00 | 2025-03-10 | 47426.8908 | 0.26934 | 30021 | 0.0005679 | 0.00089716 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-03-10 23:00 | 2025-03-10 | 45823.3813 | 7.4196 | 30021 | 0.016192 | 0.024715 | 7.2 | 2673.2481 | TRUE | TRUE
2025-11-01 | 2025-11-01 | 43536.3567 | 0.37309 | 35585 | 0.00085696 | 0.0010484 | 0.1 | 34.9739 | FALSE | FALSE
2025-11-01 01:00 | 2025-11-01 | 42019.3444 | 0.41526 | 35585 | 0.00098827 | 0.001167 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 02:00 | 2025-11-01 | 41784.2068 | 0.41598 | 35585 | 0.00099553 | 0.001169 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 03:00 | 2025-11-01 | 40955.2099 | 0.41588 | 35585 | 0.0010154 | 0.0011687 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 04:00 | 2025-11-01 | 40146.8854 | 0.39793 | 35585 | 0.00099118 | 0.0011182 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 05:00 | 2025-11-01 | 40168.0815 | 0.46287 | 35585 | 0.0011523 | 0.0013007 | 0.1 | 25.1302 | FALSE | FALSE
2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 | 40484.836 | 0.45455 | 35585 | 0.0011228 | 0.0012774 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 07:00 | 2025-11-01 | 41160.6933 | 0.45026 | 35585 | 0.0010939 | 0.0012653 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 08:00 | 2025-11-01 | 42365.7785 | 52.449 | 35585 | 0.1238 | 0.14739 | 52 | 11548.8451 | TRUE | TRUE
2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 | 43946.6003 | 3279.5734 | 35585 | 7.4626 | 9.2162 | 3227.1 | 6152.8354 | TRUE | TRUE
2025-11-01 10:00 | 2025-11-01 | 46516.8313 | 12952.4143 | 35585 | 27.8446 | 36.3985 | 9672.8 | 294.9408 | TRUE | TRUE
2025-11-01 11:00 | 2025-11-01 | 48197.7751 | 15673.8792 | 35585 | 32.5199 | 44.0463 | 2721.5 | 21.0115 | TRUE | TRUE
2025-11-01 12:00 | 2025-11-01 | 49226.351 | 16244.4927 | 35585 | 32.9996 | 45.6498 | 570.6 | 3.6405 | TRUE | TRUE
2025-11-01 13:00 | 2025-11-01 | 49988.4753 | 16712.6241 | 35585 | 33.433 | 46.9654 | 468.1 | 2.8816 | TRUE | TRUE
2025-11-01 14:00 | 2025-11-01 | 49575.89 | 16780.4981 | 35585 | 33.8481 | 47.1561 | 67.9 | 0.40628 | TRUE | TRUE
2025-11-01 15:00 | 2025-11-01 | 49421.1219 | 17457.3862 | 35585 | 35.3237 | 49.0583 | 676.9 | 4.0338 | TRUE | TRUE
2025-11-01 16:00 | 2025-11-01 | 49967.4768 | 17641.4431 | 35585 | 35.3059 | 49.5755 | 184.1 | 1.0546 | TRUE | TRUE
2025-11-01 17:00 | 2025-11-01 | 50216.1433 | 15705.4825 | 35585 | 31.2758 | 44.1351 | -1936 | -10.9742 | TRUE | TRUE
2025-11-01 18:00 | 2025-11-01 | 49073.4947 | 9792.6831 | 35585 | 19.9551 | 27.5191 | -5912.8 | -37.648 | TRUE | TRUE
2025-11-01 19:00 | 2025-11-01 | 48615.9443 | 1650.4265 | 35585 | 3.3948 | 4.638 | -8142.3 | -83.1468 | TRUE | TRUE
2025-11-01 20:00 | 2025-11-01 | 47601.7809 | 0.46995 | 35585 | 0.00098726 | 0.0013206 | -1650 | -99.9742 | FALSE | TRUE
2025-11-01 21:00 | 2025-11-01 | 46314.5882 | 0.033327 | 35585 | 7.1959e-05 | 9.3656e-05 | -0.4 | -85.1149 | FALSE | FALSE
2025-11-01 22:00 | 2025-11-01 | 45892.4796 | 0.047846 | 35585 | 0.00010426 | 0.00013446 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-01 23:00 | 2025-11-01 | 44917.3041 | 0.14202 | 35585 | 0.00031619 | 0.00039911 | 0.1 | 209.0044 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 2025-11-02 | 43508.216 | 0.28523 | 35585 | 0.00065558 | 0.00080155 | 0.1 | 70.4112 | FALSE | FALSE
2025-11-02 01:00 | 2025-11-02 | 42862.3094 | 0.29076 | 35585 | 0.00067835 | 0.00081708 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 01:00 | 2025-11-02 | 42182.7135 | 0.30681 | 35585 | 0.00072733 | 0.00086218 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 02:00 | 2025-11-02 | 40784.6599 | 0.30936 | 35585 | 0.00075852 | 0.00086935 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 03:00 | 2025-11-02 | 39977.2138 | 0.30304 | 35585 | 0.00075803 | 0.0008516 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 04:00 | 2025-11-02 | 39721.3025 | 0.30451 | 35585 | 0.00076661 | 0.00085572 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 05:00 | 2025-11-02 | 39541.5342 | 0.32604 | 35585 | 0.00082456 | 0.00091624 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 06:00 | 2025-11-02 | 40264.2711 | 0.31586 | 35585 | 0.00078448 | 0.00088763 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-02 07:00 | 2025-11-02 | 41135.8589 | 49.7755 | 35585 | 0.121 | 0.13988 | 49.5 | 15671.3272 | TRUE | TRUE
2025-11-02 08:00 | 2025-11-02 | 42421.8583 | 5900.2822 | 35585 | 13.9086 | 16.5808 | 5850.5 | 11753.77 | TRUE | TRUE
2025-11-02 09:00 | 2025-11-02 | 46111.4365 | 20484.9969 | 35585 | 44.425 | 57.5664 | 14584.7 | 247.1865 | TRUE | TRUE
2025-11-02 10:00 | 2025-11-02 | 47897.9006 | 25756.6144 | 35585 | 53.774 | 72.3805 | 5271.6 | 25.734 | TRUE | TRUE
2025-11-02 11:00 | 2025-11-02 | 46954.1001 | 23761.7589 | 35585 | 50.6064 | 66.7746 | -1994.9 | -7.7452 | TRUE | TRUE
2025-11-02 12:00 | 2025-11-02 | 46524.7705 | 23357.9536 | 35585 | 50.2054 | 65.6399 | -403.8 | -1.6994 | TRUE | TRUE
2025-11-02 13:00 | 2025-11-02 | 47292.2291 | 24562.0018 | 35585 | 51.9367 | 69.0235 | 1204 | 5.1546 | TRUE | TRUE
2025-11-02 14:00 | 2025-11-02 | 47341.1831 | 24809.6612 | 35585 | 52.4061 | 69.7194 | 247.7 | 1.0085 | TRUE | TRUE
2025-11-02 15:00 | 2025-11-02 | 47953.975 | 25491.4494 | 35585 | 53.1582 | 71.6354 | 681.8 | 2.7481 | TRUE | TRUE
2025-11-02 16:00 | 2025-11-02 | 48821.7616 | 24803.3839 | 35585 | 50.804 | 69.7018 | -688.1 | -2.6993 | TRUE | TRUE
2025-11-02 17:00 | 2025-11-02 | 48996.5276 | 15829.1833 | 35585 | 32.3067 | 44.4827 | -8974.2 | -36.1814 | TRUE | TRUE
2025-11-02 18:00 | 2025-11-02 | 48467.7544 | 2089.4113 | 35585 | 4.3109 | 5.8716 | -13739.8 | -86.8004 | TRUE | TRUE
2025-11-02 19:00 | 2025-11-02 | 49527.4069 | 0.26456 | 35585 | 0.00053416 | 0.00074345 | -2089.1 | -99.9851 | FALSE | TRUE
2025-11-02 20:00 | 2025-11-02 | 49322.1735 | 0.50262 | 35585 | 0.0010191 | 0.0014124 | 0.2 | 75.598 | FALSE | FALSE
2025-11-02 21:00 | 2025-11-02 | 48742.1253 | 0.79728 | 35585 | 0.0016357 | 0.0022405 | 0.3 | 59.6872 | FALSE | FALSE
2025-11-02 22:00 | 2025-11-02 | 47213.6128 | 0.97399 | 35585 | 0.002063 | 0.0027371 | 0.2 | 25.0853 | FALSE | FALSE
2025-11-02 23:00 | 2025-11-02 | 45132.7145 | 0.89919 | 35585 | 0.0019923 | 0.0025269 | -0.1 | -10.267 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 2025-11-03 | 43168.0416 | 0.93249 | 35985 | 0.0021601 | 0.0025913 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-03 01:00 | 2025-11-03 | 42065.0986 | 0.82975 | 35985 | 0.0019725 | 0.0023058 | -0.1 | -10.724 | FALSE | FALSE
2025-11-03 02:00 | 2025-11-03 | 41612.4085 | 0.91918 | 35985 | 0.0022089 | 0.0025543 | 0.1 | 12.0519 | FALSE | FALSE
2025-11-03 03:00 | 2025-11-03 | 40973.4248 | 0.82287 | 35985 | 0.0020083 | 0.0022867 | -0.1 | -10.8793 | FALSE | FALSE
2025-11-03 04:00 | 2025-11-03 | 40730.8018 | 0.60476 | 35985 | 0.0014848 | 0.0016806 | -0.2 | -24.3051 | FALSE | FALSE
2025-11-03 05:00 | 2025-11-03 | 41081.6257 | 0.48931 | 35985 | 0.0011911 | 0.0013598 | -0.1 | -16.5355 | FALSE | FALSE
2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 | 43056.4318 | 0.49359 | 35985 | 0.0011464 | 0.0013716 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2025-11-03 07:00 | 2025-11-03 | 46002.22 | 50.623 | 35985 | 0.11004 | 0.14068 | 50.1 | 10150.2038 | TRUE | TRUE
2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 | 47808.5395 | 6432.4047 | 35985 | 13.4545 | 17.8752 | 6381.8 | 12606.5252 | TRUE | TRUE
2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 | 51583.9072 | 21142.1064 | 35985 | 40.9859 | 58.7526 | 14709.7 | 228.6812 | TRUE | TRUE
2025-11-03 10:00 | 2025-11-03 | 50884.5105 | 24737.1243 | 35985 | 48.6143 | 68.7429 | 3595 | 17.004 | TRUE | TRUE
2025-11-03 11:00 | 2025-11-03 | 49187.1795 | 25296.0478 | 35985 | 51.4281 | 70.2961 | 558.9 | 2.2594 | TRUE | TRUE
2025-11-03 12:00 | 2025-11-03 | 48914.3895 | 25762.9135 | 35985 | 52.6694 | 71.5935 | 466.9 | 1.8457 | TRUE | TRUE
2025-11-03 13:00 | 2025-11-03 | 49359.2875 | 25477.8592 | 35985 | 51.6172 | 70.8013 | -285.1 | -1.1066 | TRUE | TRUE
2025-11-03 14:00 | 2025-11-03 | 50410.8601 | 25607.9639 | 35985 | 50.7985 | 71.1629 | 130.1 | 0.51064 | TRUE | TRUE
2025-11-03 15:00 | 2025-11-03 | 51887.8039 | 25939.8892 | 35985 | 49.9923 | 72.0853 | 331.9 | 1.2961 | TRUE | TRUE
2025-11-03 16:00 | 2025-11-03 | 52680.7196 | 24555.1113 | 35985 | 46.6112 | 68.2371 | -1384.8 | -5.3385 | TRUE | TRUE
2025-11-03 17:00 | 2025-11-03 | 52765.578 | 15267.4167 | 35985 | 28.9344 | 42.4272 | -9287.7 | -37.8239 | TRUE | TRUE
2025-11-03 18:00 | 2025-11-03 | 52014.2281 | 2002.34 | 35985 | 3.8496 | 5.5644 | -13265.1 | -86.885 | TRUE | TRUE
2025-11-03 19:00 | 2025-11-03 | 52711.874 | 0.40185 | 35985 | 0.00076235 | 0.0011167 | -2001.9 | -99.978 | FALSE | TRUE
2025-11-03 20:00 | 2025-11-03 | 51651.7451 | 1.1026 | 35985 | 0.0021347 | 0.0030641 | 0.7 | 174.1938 | FALSE | FALSE
2025-11-03 21:00 | 2025-11-03 | 50398.5368 | 1.2306 | 35985 | 0.0024418 | 0.0034198 | 0.1 | 9.0695 | FALSE | FALSE
2025-11-03 22:00 | 2025-11-03 | 48661.5733 | 1.1738 | 35985 | 0.0024123 | 0.003262 | -0.1 | -8.126 | FALSE | FALSE
2025-11-03 23:00 | 2025-11-03 | 46414.4774 | 0.97414 | 35985 | 0.0020988 | 0.0027071 | -0.2 | -17.0381 | FALSE | FALSE